## Sheet1
實驗室金相顯微鏡 需求說明
序號 | 厂商 | 项目 | 參數要求
1 | 核心参数 | 基本要求 | 自动智能数字正置，可实现反射和透反射观察
2 |  | 平台 | 6孔电动物镜转盘，配接32mm直径工业物镜
3 |  | 视野 | 复消色差光路，整体光路支持25mm视野直径
4 |  | 精度 | 电动聚焦系统，精度0.015um
5 |  | 觀察方式 | 全自动实现明场、暗场、偏光、干涉观察方式
6 |  | 附帶系統 | 配置色温恒定系统
7 | 核心元器件 | 显维装置 | 显维装置
8 |  | 物镜 | 物镜
9 |  | 采集测量软件 | 采集测量软件
10 | 需达到的目的 |  | 用于显微微观机构观察及测量
11 | 軟件要求 |  | LAMOS MASTER 定量晶粒分析软件
12 | 应用厂商 |  | 国际市场占比较高