## 鍋爐保養內容表
鍋爐保養內容表
客戶名稱 |  |  |  | 時 間
鍋爐型號 |  |  |  | 鍋爐編號
序號 | 保養內容 |  |  | 保養週期 | 備註
一 | 鍋爐本體
1 | 鍋爐本體結垢情況檢查 |  |  | □年□季度□月
2 | 檢查爐頂、爐牆、保溫是否密封良好 |  |  | □年□季度□月
3 | 檢查疏水、放水管是否引到安全位置 |  |  | □年□季度□月
4 | 檢驗閥體和法蘭是否有洩漏 |  |  | □年□季度□月
5 | 水位保護功能是否符合規章要求 |  |  | □年□季度□月
6 | 對乙方維修人員進行鍋爐系統常見故障排除培訓 |  |  | □年□季度□月
7 | 檢查安全閥的開啟狀態是否良好 |  |  | □年□季度□月
8 | 檢測超溫報警和連鎖裝置是否符合規章要求 |  |  | □年□季度□月
二 | 燃燒機及控制器
1 | 燃料供應管路系統檢查 |  |  | □年□季度□月
2 | 檢測火焰檢測器,清掃受光面、離子電流範圍 |  |  | □年□季度□月
3 | 檢查、分解、清潔各篩檢程式 |  |  | □年□季度□月
4 | 電器配件是否鬆動、異常 |  |  | □年□季度□月
5 | 檢測電路連結、清除電解氧化物 |  |  | □年□季度□月
6 | 檢修及檢測電器元件、檢查控制線路 |  |  | □年□季度□月
7 | 檢測、調整燃燒設備運行狀態,鍋爐燃燒煙氣指標 |  |  | □年□季度□月
8 | 燃燒器燃氣管線上的閥組、穩壓器、減壓閥的清理 |  |  | □年□季度□月
9 | 檢查閥組的氣密性、供氣系統運行狀態 |  |  | □年□季度□月
10 | 檢測供氣系統運行狀態 |  |  | □年□季度□月
11 | 清理燃燒器噴頭、點火電極、氣篩檢程式及葉輪系統 |  |  | □年□季度□月
12 | 檢測電動執行機構性能 |  |  | □年□季度□月
13 | 點火電極調整及檢測點火變壓器 |  |  | □年□季度□月
14 | 清理燃燒器擴散器的雜物及調整位置 |  |  | □年□季度□月
15 | 清潔電控櫃內的雜物,檢查電控櫃內部件是否良好,各接點 是否牢固，絕緣是否良好 |  |  | □年□季度□月
16 | 鍋爐水位的檢測,鍋爐系統各種保護功能的測試 |  |  | □年□季度□月
三 | 水處理
1 | 檢查多路閥的控制功能 |  |  | □年□季度□月
2 | 檢測軟水器的吸鹽是否良好 |  |  | □年□季度□月
四 | 鍋爐運行
1 | 不定期 | 根據鍋爐運行情況向甲方工程人員說明設備的運行狀況及日常注意事項
2 | 不定期 | 在保養過程中發現問題及時和甲方現場管理者說明情況
保養內容及結果
服務人員 |  |  | 客戶簽名

## 定期巡檢記錄表
定期巡檢記録表
服務人員: |  |  |  | 巡檢時間: 年 月 日 時
客戶名稱： | 聯繫人： |  |  | 聯繫電話：
鍋爐 編號 檢測 項目 | A24 一號 蒸汽 爐 | A24 二號 蒸汽 爐 | A24 三號 蒸汽 爐 | A24 四號 蒸汽 爐 | D19 一號 熱水 爐 | D19 二號 熱水 爐 | C08 一號 蒸汽 爐 | C08 二號 蒸汽 爐 | F18 一號 蒸汽 爐 | F18 二號 蒸汽 爐 | F18 四號 蒸汽 爐
火焰燃燒情況 | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □
火焰監視器保護功能測試 | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □
鍋爐排煙溫度 | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □
控制櫃高低水位報警功能測試 | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □
控制櫃壓力極高保護功能測試 | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □
控制櫍電壓 | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □
鍋爐給水泵性能測試 | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □ | 正常 □ 異常 □
巡檢結論: |  | 服務人員:
客戶確認: |  | 上門時間: 日 時 分 |  |  |  |  | 用戶改進建議:
確認: |  | 完成時間: 日 時 分 |  |  |  |  | 客戶簽名:

## 維保清單
富士康武漢園區鍋爐委外維保清單
序號 | 區域 | 品牌 | 設備型號 | 噸位 | 維保 頻率 | 預估單台 維保次數 | 數量 | 備註：
|  |  |  | 噸 | 次 | 次/年 | 臺
1 | A24 | 廣州迪森 | WNS6-1.25-Y.Q | 6 | 1/月 | 1 | 2 | 維保作備用
2 | A24 | 廣州迪森 | WNS5.6-0.4/95/70-Y.Q | 8 | 1/月 | 1 | 2 | 維保作備用
3 | D19 | 廣州迪森 | WNS5.6-0.4/95/70-Y.Q | 8 | 1/月 | 7 | 2 | 啟爐前、運行中、停爐後作維保
4 | F18 | 浙江特富 | WNS8-1.25-Y(Q) | 8 | 1/月 | 5 | 2 | 啟爐前、運行中、停爐後作維保
5 | F18 | 浙江特富 | WNS20-1.25-Y(Q) | 20 | 1/月 | 4 | 1 | 啟爐前、運行中、停爐後作維保
6 | C08 | 廣州迪森 | WNS6-1.25-Y.Q | 6 | 1/月 | 1 | 2 | 維保作備用
| 合計 | [5 empty] | 11

## 易損配件一覽表
富士康蒸汽鍋爐易損配件一覽表
序號 | 名稱 | 代號/型號 | 生產廠家 | 未稅單價(元) | 備註
1 | 截止閥 | J41H-16 DN80 | 貴龍
2 | 截止閥 | J41H-16 DN15 | 貴龍
3 | 截止閥 | J41H-16 DN40 | 貴龍
4 | 閘閥 | Z41H-25 DN50 | 貴龍
5 | 閘閥 | Z41H-25 DN25 | 貴龍
6 | 對夾止式回閥 | H71Y-25P DN80 | 貴龍
7 | 柱塞閥 | U11S-16C DN15 | 貴龍
8 | 安全閥 | A48Y-16CDN1001.0-1.3MPa | 福建凱宏
9 | 水位感測器 | SX-DSC-2.5 DN25L=330 | 廣州迪森
10 | 雙色水位計 | SX-B49X-2.5 DN25 L=350 | 慈溪水星
11 | 平板式液位計 | SX-DG25X49HPN2.5DN25L=350 | 慈溪水星
12 | 壓力控制器 | KP36 2-14Bar | 丹麥丹佛斯
13 | 壓力錶 | Y-200 0-2.5MPa | 中國紅旗
14 | 壓力錶 | Y-150 0-2.5MPa | 中國紅旗
15 | 三通旋塞閥 | X14H-16 DN15 | 長沙鍋爐配件廠
16 | 節流閥 | L41H-16C DN80 | 福建凱宏
17 | 可程式設計控制器 | SMART200 SR30 | 西門子(含程式)
18 | 觸控式螢幕 | SMART700 IE | 西門子(含程式)
19 | 溫度模組 | ARO4 | 西門子
20 | 類比量模組 | AE04 | 西門子
21 | 中間斷電器 | MY4NJ AC220V | OMRON
22 | 斷路器 | NS160 SX MA 150 3P | 施耐德
24 | 報警器 | KH403 | 韓國KOINO
25 | 熱電偶 | WRN218 150mm | 精威
26 | 開關電源 | S8JC05024 | OMRON
27 | 風扇 | DP200A 220V | 臺灣建准
28 | 時間繼電器 | ST3PPA-A AC220V | 施耐德
29 | 空氣斷路器 | NC100-C 80A/3P | 施耐德
30 | 液位控制器 | C61-GP | CKC
31 | 隔離器 | SFP-C-1-1-1 | 金立石
32 | 車床燈 | ONN-N3R-B1 9W 24V | 歐恩光電
33 | 交流變壓器 | SBK-E100W 220V/36V/24V | 雷朗電氣
34 | 空氣斷路器 | C65N 3P 25A | 施耐德
35 | 斷路器 | NS250 SX TM 250 3P | 施耐德
36 | 空氣斷路器 | C65N 3P 16A | 施耐德
37 | 空氣斷路器 | C65N 2P 16A | 施耐德
38 | 交流接觸器 | LC1-D150M7 | 施耐德
39 | 交流接觸器 | LC1-D09M7 | 施耐德
40 | 熱繼電器 | LRD10C | 施耐德
41 | 安全閥 | A48Y-16 DN80 1.0-1.3MPa | 福建凱宏
42 | 安全閥 | A48Y-16 DN50 1.0-1.3MPa | 福建凱宏
43 | 對夾式止回閥 | H71Y-25P DN50 | 貴龍
44 | 快速排汙閥 | QP46M-25 DN50 | 浙江鵬飛
45 | 程式控制器 | LMV37 | 西門子
46 | 電眼 | QRA4.U | 西門子
47 | 燃燒機顯示幕 | AZL23.00 | 西門子
48 | 伺服電機 | SQM33.711A9 10NM | 西門子
注：以上配件價值RMB300以內免費更換，適用於簽訂有維護保養合同的客戶，上表中未提到的配件，已實際報價為准。