維護保養合同

合同名稱: 富士康武漢園區中小型空調及中央空調末端風櫃清洗保養合同
[bookmark: _Hlk111448068]甲方: 鴻富錦精密工業（武漢）有限公司              乙方: 
地址:湖北省武漢市東湖新技朮開發區光谷二路特一號   地址:
Email：                                           Email：
路特一號電話: 027-59880388 分機:  60670             聯絡人:                                           聯絡人:     手機﹕ 
根據《中華人民共和國民法典》的規定, 甲方及甲方關聯企業（詳見企業清單，以下統稱甲方）委托乙方就 中小型空調及中央空調末端風櫃 及附屬設備進行維護保養等事宜, 經甲乙雙方協商,達成以下條款：
第1條：合同標的
1.1   本合約只針對    中小型空調及中央空調末端風櫃      的清洗及過濾網更換。
1.2   服務地點:  富士康科技集團武漢園區（武汉市东湖新技术开发区光谷二路特一号）  .
1.3   維護保養費用: 乙方對以上設備進行保養,每90天收取保養費用.
1.4   維保協議單價見下表 ：
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	序號
	設備名稱
	規格型號
	保養項目名稱
	標準保
養頻次
	合同未稅單價
元/台/次

	1
	分體空調/分體壁掛式空調/吊頂天花空調
	5HP（含）以下
	過濾網清洗
	1次/月
	

	
	
	
	蒸發器清洗
	1次/年
	

	
	
	
	冷凝器清洗
	2次/年
	

	
	
	
	風筒拆卸清洗
	1次/年
	

	2
	恒溫恒濕空調機組
	全型號
	過濾網清洗
	1次/月
	

	
	
	
	蒸發器清洗
	1次/年
	

	
	
	
	冷凝器清洗
	2次/年
	

	3
	立式風櫃/
臥式吊頂風櫃/盤管風機
	全型號
	過濾網清洗
	1次/月
	

	
	
	
	表冷器清洗
	1次/年
	

	4
	組合式風櫃
	3.5萬M3/H（含）以下
	過濾網清洗
	1次/月
	

	
	
	
	表冷器清洗
	1次/年
	 

	
	
	3.51~6.99萬M3/H
	過濾網清洗
	1次/月
	

	
	
	
	表冷器清洗
	1次/年
	

	
	
	7萬M3/H（含）以上
	過濾網清洗
	1次/月
	

	
	
	
	表冷器清洗
	1次/年
	

	5
	方型導流出風口
	全型號
	清潔
	1次/季/個
	

	
	
	
	拆裝清潔
	1次/季/個
	

	
	百葉回風口
	全型號
	清潔
	1次/季/個
	

	
	
	
	拆裝清潔
	1次/季/個
	

	
	布袋式導流出風口
	全型號
	清潔
	1次/季/個
	

	6
	機房進氣濾網
	空壓機房
	過濾網清洗
	1次/月/片
	

	7
	組合式風櫃/立式風櫃/臥式吊頂風櫃/盤管風機
	3.5萬M3/H（含）以下
	表冷器拆裝清洗
	臺/次
	

	
	
	3.51~6.99萬M3/H
	表冷器拆裝清洗
	臺/次
	

	
	
	7萬M3/H（含）以上
	表冷器拆裝清洗
	臺/次
	


注﹕1. 以上報價為RMB未稅價，合同價格為乙方履行合同的全部價款，乙方不得以任何理由要求甲方支付其他費用。
2. 以上報價為未稅單價，乙方應向甲方開具增值稅專用發票，稅費由甲方承擔。
3.濾網更換一次等同於清洗濾網一次。     
4. 合約期中以實際維保項目、數量和實際維保次數結算。
5.本合約有效期為：2026年10月1日至2028年9月30日。
第2條：付款辦法
2.1 付款方式: 甲乙雙方結算以銀行轉帳方式進行. 
2.2 乙方應提供相應之發票作為合法憑證,該發票之金額須經甲方確認接受.
2.3 結算期限:自合約生效日起,保養費每90天結算一次,經甲方驗收合格立帳之日起30天後之最近一個逢五(5、15、25)日付款，甲方付款前，乙方应提供等额合格的发票.
2.4 乙方銀行帳戶
[bookmark: _Hlk111449192]戶名： 
銀行名稱： 
帳號： 
2.5  因本合約所發生之違約金，損害賠償或費用，經通知后，甲方得逕自應付之維修保養費用中扣除。
第3條:乙方責任
3.1 乙方自行配備維保工具、材料，乙方人員與甲方不存在任何勞動關係、僱傭關係，乙方人員的勞動、安全、保險關係均有乙方負責，與甲方無關。因乙方員工所發生之任何責任，均由乙方自行承擔。
3.2 合約期間乙方須指派相對固定且具備該類型設備專業資格及維修技能的技術人員，並需保持全天候通訊暢通；人力配備為夏季不得少於4人，冬季不得少於2人。
3.3 乙方須安裝要求完成清洗作業，完成後由甲方確認驗收。
3.4 乙方應嚴格遵守甲方之廠紀廠規,並於甲方指定之工作場所作業。如乙方違反前述規定,乙方需無條件承担相應违约责任。
3.5 乙方在清洗作業中應按計劃排配有序完成，如遇緊急情況乙方應在收到甲方通知後24小時完成清潔服務。
3.6  合約期間，乙方或乙方人員造成甲方、甲方人員、第三人財產損害或人員傷害，乙方應承擔賠償責任，負責賠償甲方全部損失，包括直接損失與間接經濟損失。但乙方不負責承擔不可抗力所造成的相關損失（包括戰爭、火災、風暴、地震等）
3.7 甲方有權因乙方未能履行合約承諾而拒絕付款及解除合約。
3.8 甲方有權因乙方維護未能達到機組正常工作狀態而拒絕付款。
3.9 如設備發生故障，屬乙方原因造成，由乙方承擔由此引起的全部責任，費用由乙方自行負責擔當且甲方保留追究責任的權利。
3.10 安全警示：乙方進行維修保養作業時，如確需停機保養，應經甲方事前同意才可執行，在停機保養時應做好安全防護，懸掛警告標示牌及設置護欄。
3.11  乙方需遵守甲方的廠商管理細則及相關規則制度。
3.12  乙方需配合，協助並落實甲方對設備的數位化管理工作的要求。
第4條:甲方責任
4.1 甲方向乙方提供工具存放場地及施工所需之水、電、氣等一次資源.
4.2 甲方負責協助乙方辦理進出場地之有關證件及手續.
4.3 甲方指派專門人員配合協調乙方工作.確認工作情況及簽認工作表單.
4.4 甲方因設備搬遷或停用,需提前15天通知乙方,服務費用按實際計算.
4.5 甲方須按合約規定付款方式和費用金額及時付款給乙方.
4.6 乙方有權因未收到甲方應付款項而暫時中止服務。
4.7 若乙方未履行本合約項下之任何一項義務，甲方有權提前終止本合約，但甲方明確提出無需乙方履行的除外。
第5條: 違約責任
5.1  乙方未按合同規定清洗完成空調濾網，甲方有權扣除該臺設備全年的維保款作為違約金。
5.2   延遲完成維修服務或未於指定期限內完成返修，每遲延一天，應按維修服務價格的3%支付甲違約金，並賠償甲方因此受到的損失。
5.3  乙方如遲延或未履行本合約之任何義務或責任，致甲方以訴訟或其他方式請求乙方履行者，則乙方除應依本合約相關條款規定按日給付違約金予甲方外，並應賠償甲方因此訴訟或事件而給付或代墊之所有費用，包括但不限於律師費、訴訟費、仲裁費、鑒定費、調查費等。
5.4   若維修標的維修完成後經甲方驗收不合格，或於保修期內維修標的因維修質量原因不能正常使用，乙方應負責免費返修並通過甲方驗收，但返修不得超過兩次，否則甲方有權要求乙方退回維修費用，另換第三人代為維修或更換零組配件，所需費用由乙方承擔，甲方有權要求乙方承擔甲方由此引起的一切損失。
5.5  如乙方在保養過程中,弄虛作假,與接受服務方人員相互勾結,一經發現,甲方有權立即終止所有協議,乙方同意此前所有未付之服務費用均為乙方違約金，且違約金不得低於2000元。
5.6  如因乙方維保過程中發現隱患未及時反映，事後造成嚴重後果，經查實的每次扣減2000元作為違約金，且乙方需賠償甲方相應損失，包括直接損失及間接經濟損失。
5.7  乙方應嚴格遵守甲方之廠紀廠規，並於甲方指定之工作場所作業，如乙方違反前述規定，每次扣減RMB100元作為違約金。
5.8  維保服務過程中造成安全事故，依事故狀況，最少每次扣減RMB2000元作為違約金。
5.9  乙方如違反本合同任何條款時，經甲方限期改正而仍未獲補救者，甲方終止本合同時，乙方需配合經甲方指定的第三方進行相關維保交接工作，否則乙方最後一個月維保金額的20%作為違約金。
5.10  乙方在履行本合約期間，不得以任何理由解除合約，否則須以合同期內所有維保金額為標準支付同等金額的違約金。
第6條：智慧財產保護
6.1 乙方對於從甲方獲得或履行本合同獲悉的甲方商業秘密,無論為口頭或書面,均負有保密義務.
6.2 乙方以善良管理人的注意義務繼續維持甲方商業秘密的秘密性,並采取所有合理措施使未經允許之人不得接触該商業秘密,及使所有得接触該商業秘密的人完全避免未經許可的揭露.
6.3 乙方所獲得或獲悉的甲方商業秘密,僅限使用于履行本合同對甲方的義務,且不構成甲方對乙方的授權、許可或轉讓.
第7條： 一般條款
7.1 本合同（包括附件）構成當事人之間完整的協議,取代當事人於簽署本合同前所為任何簽約協議.對本合同所為任何修正,更改或增刪的約定,非經甲方授權代表簽署確認,對于甲方不發生效力.
7.2 除本合同另有規定外,乙方如違反本合同任何條款時,經甲方限期改正而仍未獲補救者,甲方得依
其裁量逕行終止或解除本合同的部分或全部.
7.3 本合同的成立、生效、解釋及履行,均依中華人民共和國法律為準據法.本合同當事人就任何因本合同或附件之條款或違約所生之爭議或請求,應以友好協商的方式解決此等爭議.如任何當事人間無法達成解決合意而須提起訴訟者,則該等爭議或請求應以甲方所在地法院為第一審管轄法院.
7.4 乙方如未履行本合同的任何義務或責任,致甲方以訴訟或其他方式請求乙方履行者,則此前所有未付之服務費用均為乙方違約金外,並應給付接受服務方因此訴訟或事件而給付或代墊的所有費用,包括但不限於律師費、訴訟費、仲裁費、鑑定費、調查費.
7.5 本合同相關附件如報價單等一經乙方簽署，均與本合同具有同等法律效力，如附件與本合同有抵觸，以本合同為准。
7.6 甲乙雙方均明確甲方包括 鴻富錦精密工業（武漢）有限   公司及其指定關聯公司均受本合同約束。
7.7 未經甲方事先書面同意，乙方不得將本合同中的權利和義務轉讓給第三方。
7.8 本合同經雙方簽署後即生效，本合同一式_三__份,甲方執兩份，乙方執一份，每份均為正本，具有同等的法律效力。
7.9 本合同未盡事宜，雙方另行協商確定。
第8條:合約附件
8.1附件一:《廠房空調保養維修規範》
 附件二:《2026-2028空調清洗保養單價表》	Comment by Li Tian (田禮): 議價完成後的反算清單
     附件三:《安全管理協議》



甲方：鴻富錦精密工業（武漢）有限公司(章)       乙方：    (章)
有權人簽署：                                   有權人簽署：
日期:                                          日期: 
[bookmark: _Hlk111449294]甲方關聯企業清單：
[bookmark: _Hlk111449394]    鴻富錦精密工業(武漢)有限公司；
金機虎精密機械(武漢)有限公司
武漢市準時達供應鏈管理有限公司
富友萬得(武漢)商貿有限公司
優爾新材料技術(武漢)有限公司
武漢準訊通企業服務有限公司
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