富士康科技集团（成都）园区A事业群室内空气治理招标文件

富士康科技集团（成都园区）

A事业群IDSBG室内空气治理项目招标文件

招标单位：富士康科技集团（成都园区）

日    期：2024年9月25日

A事业群IDSBG室内空气治理项目招标公告

一、背景

为保护人体健康，预防和控制室内空气污染。现根据富士康成都园区改造办公室室内空气治理需求，对改造联办进行室内空气净化治理项目。

二、服务项目明细

室内空气治理项目

位置：富士康成都园区C26-2F办公室

面积：2100㎡

三、服务项目明细报价说明

项目报价按未税单价（元/平方米）

| 空气质量治理报价单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 需求项目 | 厂商名称 | 治理费用 （RMB/㎡） | 备注 |
| 鸿富锦C26 2F办公室空气质量治理项目 | 需求面积（㎡）：2100 空气治理：空气检测报告所有项目显示合格，且达国标《GB/T18883-2022要求》 甲醛 mg/m³≤ 0.08 苯 mg/m³≤ 0.03 甲苯 mg/m³≤ 0.20 二甲苯 mg/m³≤ 0.20 TVOC mg/m³≤ 0.60 氨≤ 0.20 |  |  | 含重复治理费用 |

四、投标须知

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | 投标综合说明 | 项目名称：富士康成都园区A事业群室内空气治理项目招标 项目地点：富士康成都园区C26-2F办公室 报价要求： 1.所有治理方法应严格遵守相关国家法律法规要求和行业标准； 2.服务委托方对服务提供方进行逐项稽核，任一项不达标则服务委托方有权中止合约。 |
| 4.2 | 投标单位资质要求 | 1.供应商营业执照经营范围应包括室内空气环境治理等相关服务内容； 2.供应商在中华人民共和国境内注册且具有独立法人资格； 3.供应商注册资本要求：200万元人民币(含)以上； 4.资格证书：持有空气治理证书 5.财务状况：未处于被责令停业、投标资格被取消、财务被接管、冻结、破产状态； 6.信誉要求：最近3年内无骗取中标或严重违约行为； 7.其他要求：存在不良交易记录，涉及违法违规及嫌疑行为者禁止投标。 |
| 4.3 | 招标档发放时间及公告网址 | 2024年9月26日~2024年10月6日 联系方式：028-68828888-84747张小姐 公告网址：http://www.srmmx.com/index.html（钜商网） |
| 4.4 | 投标网址 | 投标及竞标网址：http://www.srmmx.com/index.html（钜商网），中标厂商需缴纳各投标厂商报名费RMB 200元/家 |
| 4.5 | 投标安排 | 1.报名截止时间：2024年10月6日 17:00前； 2.数据接收邮箱：idsbg-cd-epd29@mail.foxconn.com； 3.网络竞价时间：2024年10月9日14:45-14:55。 |
| 4.6 | 评标原则 | 最低价中标 |
| 4.7 | 联系窗口 | 1.投标信息咨询：张小姐 028-68828888-84747 2.投诉受理：魏小姐 028-68828888- 81998 |
| 4.8 | 报名投标流程 | 发送报名资质至资料接收邮箱-资质审核通过后邀请至钜商网参标-钜商网网络竞价 |

五.合同签订

5.1投标人接到中标通知后3个工作日内加盖公章寄回招标人，中标价即为签订合同之依据；

5.2中标人应于回传《中标通知书》后与招标人就进驻服务事宜对接落实履约，收到招标人合同时应在5个工作日内签订合同，否则视为放弃得标；

5.3中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，给招标人造成的损失，中标人应当予以全额赔偿。

六.付款与验收

6.1付款方式：在室内空气治理完成且经第三方专业检测机构检测合格后由采购人员按实际治理面积与中标单价据实结算。

6.2验收要求

6.2.1验收方式：项目验收以具有CMA认定资质的第三方专业检测机构所出具的检测结果为准，若检测结果不合格，     则中标单位须无偿进行整改并重新指定治理方案及提供后续服务，直至检测合格。

6.2.2验收标准：按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、响应及承诺与合同约定标准进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购在采购文件与相应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收

6.2.3验收程序：严格按照政府采购相关法律法规以及履约验收管理相关规定、要求进行验收。采购成立验收小组，按  照采购合同的约定对供应商履行情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收。验收结束后，出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应存档备查。

6.3服务要求

6.3.1治理人员要求：应根据治理现场要求，有效、合理安排施工人员。

6.3.2治理设备要求：应具备气泵、喷枪、毛刷、喷壶、抹布、拖线板、高温熏蒸机、室内环保活氧机等完成本项目必须使用的治理工具和设备。

6.3.3治理方法要求：

a.喷涂：面积较大，不易渗透或用药量不宜过多的地方采用喷涂方法。

b.涂刷：小面积板材、断面、接缝处等地方采用涂刷方法。

c.除味：根据空间布局、室内空气质量情况，进行有效除味。

d.高温熏蒸：针对室内空间区域进行高温熏蒸杀菌、清洁、除味。

e.室内环保活氧：针对室内空间区域进行绿色活氧制造、洁净室内空气。

6.3.4污染源治理要求

a.针对油漆木材面中释放的甲醛和笨系物等有害物质进行治理。

b.针对于桌椅板等外侧中释放的甲醛和笨系物等有害物资进行治理。

c.针对于室内墙面乳胶漆、吊顶中释放的甲醛和笨系物等有害物资进行治理。

d.针对于室内地毯中释放的甲醛和笨系物等有害物资进行治理。

e.针对于室内窗帘、布艺沙发中释放的甲醛和笨系物等有害物资进行治理。

f.针对于室内无法与外界直接进行空气对流的区域，施工后进行换气处理及配合臭氧发生器进行净化处理

g.针对单个材料表面异味严重等情况进行治理，针对于污染源较多，异味较重的房间进行治理。

6.3.5治理质量要求：经中标单位治理后，空气质量需达到国家相关标准，无二次污染、长期有效不反弹。治理完成后空气质量完全符合并达到《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2020)要求，保证室内空气基本无异味。治理后出现呕吐等人体不良反应，所造成的后果和损失将由供应商承担，采购保留追究供应商违约的权利。同时要求重新治理直到符合标准。

6.3.6使用产品要求

a.使用的产品应无毒、无害（提供带二维码可查询的第三方检测机构出具的检测报告）

b.使用的产品需提供甲醛去除率检测报告（提供带二维码可查询的第三方检测机构出具的检测报告）

c.使用的产品需提供笨去除率检测报告（提供带二维码可查询的第三方检测机构出具的检测报告）

d.使用的产品需提供TVOC去除率检测报告（提供带二维码可查询的第三方检测机构出具的检测报告）

e.所提供的设备和产品等必须是正规生产厂家生产、在保质期以内的合格产品。产品对人体无危害，无二次污染，对室内物品造成损害，本项目所有试剂不得采用纯化学试剂。

七.其它须知

7.1招标文件内容不全或解释不清者，可进行投标信息咨询；考察现场的责任、失误、费用由投标人自己承担；

7.2本招标文件为投标人与招标人签订合同的必要文件。开标前，招标人如有补充将以邮件形式及时通知，当招标内容与书面补充冲突时，以书面补充为准。投标人中标后，须按照招标人所规定时间内签订合同；否则，招标人有权取消该投标人的中标资格；

7.3投标人有下列情形之一，招标人有权投标中标资格或将解除合约，投标人对此不得异议：

7.3.1 对于参标投递资讯存有虚假信息的；

7.3.2 投标人在投标截止后撤销其投标文件的；

7.3.3 容许他人借用本人证件、冒用他人证件、伪造文件参加投标者；

7.3.4 得标后无正当理由而不签订或不履行合同、违反规定分包/转包者；

7.3.5 因可归责于中标人事由，致严重延误履约期限、致解除或终止合同者；

7.3.6 查验或验收不合格，且未于通知期限内提出异议、申诉、起诉或依规定办理者；

7.3.7 处于重整或破产程序中，或受政府部门停业整顿处分的投标人仍参加投标者；

7.3.8 投标人干扰招标人的评标活动，在评标期间进行有违公正的活动；

7.3.9 存在串标、围标、互相压价恶意竞标等排挤其他投标人的行为；

7.3.10 中标后拒不履行合同行为者；

7.3.11 其它违反法律法规的行为。

7.4本次招标不接受联合体投标；

7.5投标人中标后不得以任何形式和理由转包本项目。

7.6不能及时完成项目而造成服务委托方的所有经济损失，将由服务提供方全额赔偿；

7.7各项服务要求将在服务提供方入场后及双方履行合约期间，服务委托方对服务提供方进行逐项稽核，任一项不达标则服务委托方有权中止合约。