富士康科技集团郑州综保园区

『餐厅/联办等智慧监测能管系统建置-机电设备工程』

招标公告

招标公告

一、招标说明

1.项目名称：郑州综保园区『餐厅/联办等智慧监测能管系统建置-机电设备工程』

2.项目地点：B13/B16/D15/E15/F15/K15/L11/监控大楼/化学品仓/爱康公园等

3.招标内容：

3.1工程明细

| 项目 | 施工要求 | 施工区域 | 预估数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 更换电表 | 机械电表更换为智能仪表，含开口互感器采购、安装及上线调试 | B13/B16/D15/E15/F15/K15/L11/监控大楼/化学品仓/爱康公园 | 50 | 块 |
| 新增电表 | 含智能仪表/开口互感器采购、安装及上线调试 |  | 2 | 块 |
| 既有智能仪表 | 上线调试 |  | 256 | 块 |
| 网关 | 含采购、安装及上线调试 |  | 14 | 块 |
| 更换水表 | 原机械水表更换为超声波水表，含法兰、软接头、安装、上线调试 |  | 88 | 块 |

3.2设备参数说明

| 序号 | 项目 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电表 | 参选品牌：富能FE-IM81/中电PMC-S963/力创Ex8+ |
| 2 | 网关 | 参选品牌：北京映翰通IG502(532)/新科聚合TH800/厦门星创易联SR1200 |
| 3 | 水表 | 参选品牌：上海星空/广州西森/江苏鑫华禹 |
| 4 | 电缆/电线 | 参选品牌：浙江万马/郑星/金龙羽/上海起帆/华新丽华/宝胜 |
| 5 | 开口互感器 | 参选品牌：施耐德/正泰/德力西 |

3.3验收标准

| 1 | 电表/水表及附属设备 | 数量 | 以实际数量为准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 品质 | 主要设备须为参选品牌，其它相关配件符合国家/行业/公司标准要求 |
|  |  | 功能 | 所有设备测试正常，满足富慧能平台上线测试要求 |

4.人员要求：持证上岗：电工特种作业操作证（高压/低压均可）

5.招标方式：公开招标

6.工期：30天；

7.投标保证金：RMB壹万叁仟元，中标人的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分收到中标通知书后15日内补齐，安装完毕经测试评估验收合格后60个有效工作日内无息返还；

8.中标方式：资格标评审+技术标&价格标综合评标，资格预审通过后进行考察，考察通过后进入技术标&价格标环节；

9.中标原则：采用综合评分法（技术标评审50%+价格标现场议价50%），综合评分最高者得标，综合评分相等时，含税最终报价低者得标，最终报价也相等的，综合评分相同者进行再次报价，最终报价低者得标(如投标人含税最终报价低于预算30%（不含），则履约保证金由5%提升至10%)

10.费用支付：发票日30天付款（合格供应商依系统付款条件为准）。

二、投标人资格要求

1.中华人民共和国境内注册的具有独立民事行为能力的企业法人（不接受联合体投标）

2.注册资本要求：RMB 100万元(不含)以上

3.实缴资本要求：RMB 100万元(含)以上

4.资质要求：建筑机电安装工程专业承包三级或机电工程施工总承包三级或电力工程施工总承包

三级或承装（修、试）电力设施许可四级及以上

5.项目负责人要求：①拟派本项目的负责人与投标人签订有效劳动合同，且至投标截止之日，投标人为其缴纳社保不少于6个月；

②有同等或类似2个（含）以上项目管理经验；

6.人员要求：持证上岗：电工特种作业操作证（高压/低压均可）；

7.社保要求：近3个月≥10 人；

8.项目经验：具有2个及以上电气相关产品安装之同等或类似项目案例；

9.财务状况：未处于被责令停业、投标资格被取消、财务被接管、冻结、破产状态；

10.信誉要求：最近3年内无骗取中标或严重违约行为

11.其他要求：存在不良交易记录，涉及违法违规及嫌疑行为者，被招标人所在部门列入黑名单者或因违规被富士康科技集团冻结/预冻结供应商资格者等禁止投标，具有关联性质之企业不可同时投标。

备注：需同时满足以上各项资格条件，否则资格审查不予通过。

三、资格证明文件组成

1.投标人承诺函；

2.法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、授权代理人基本信息表；

3.授权代理人基本信息表；

4.相关证件：

4.1营业执照、资质证书（建筑机电安装工程专业承包三级或机电工程施工总承包三级或电力工程施工总承包三级或承装（修、试）电力设施许可四级及以上）；

4.2实缴资本证明、社保证明；

4.3拟投入本项目之项目负责人签订之有效劳动合同及投标人为其缴纳之社保记录(自投标截止之日前不少于6个月)；

4.4提供2个及以上由项目负责人负责之同等或类似项目有效证明；(若合同复印件或其他有效证明模糊不清，导致招标人无法确认合同关键信息，该项业绩将不被认可)

4.5提供2个及以上电气相关产品安装同等或类似盖章版合作协议或中标通知书等有效证明；(若合同复印件或中标通知书等有效证明模糊不清，导致招标人无法确认合同关键信息，该项业绩将不被认可)；

5.国家企业信用信息公示系统信用查询结果截图（其中行政处罚信息栏、列入经营异常名录信息栏、列入严重违法失信名单(黑名单)信息栏、信用中国失信被执行人信息栏均需截图）；

6.资格审查承诺书。

备注：逾期送达或资格证明文件有缺失或不符合要求（含不予认可）的，资格审查不予通过。

四、公告时间与网址

1.公告时间：2/2~2/9  17:30

2.资格证明文件投递截止时间：2026/2/9 (17:30)

3.公告网址：富士康郑州公众号、钜商网

五、投标人须知

1.资格预审：有意向的投标人依据本公告要求，投递资格证明文件接受招标人审核；

2.招标人向通过资格预审的投标人发放考察须知及考察标准，并进行考察；

3.招标人向通过考察的投标人发放《入围通知书》及《招标文件》；

4.答疑及現場踏勘：接到《入围通知书》及《招标文件》2个工作日内进行；

5.投标保证金：接到《入围通知书》的投标人，在投标截止时间之前，向招标人缴纳投标保证金，如未缴纳，视为无效投标：

收款单位：鸿富锦精密电子（郑州）有限公司 
开 户 行：中国建设银行郑州经纬支行

银行账号：41001581010050204006

注：(1)投标人缴纳投标保证金需对公转账（从基本账户转出），如跨行转账手续费需自理；

(2)未中标人之投标保证金自招标人确认中标人后60个工作日内无息返还；中标人的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分收到中标通知书后15日内补齐，项目验收合格后60个有效工作日内无息返还。

6. 技术标、价格标综合评标：通过考察的投标人编制技术标、价格标文件幷投递标书，现场综合评标。

六、资格审查须知

| 资格审查表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格条件 | 合格标准 |
| 1 | 具有独立法人资格，能够独立承担民事责任； 注册资本：RMB 100万元(不含)以上 实缴资本：RMB 100万元(含)以上 | ①有效的营业执照 ②可提供审计报告、政府网站画面（如国家企业信用信息公示系统）等有效证明。 |
| 2 | 专业许可资质：建筑机电安装工程专业承包三级或机电工程施工总承包三级或电力工程施工总承包三级或承装（修、试）电力设施许可四级及以上 | 有效的资质证书 |
| 3 | a.拟派本项目的项目负责人与投标人签订有效劳动合同，且至投标截止之日，投标人为其缴纳社保不少于6个月 b.拟派本项目的负责人有同等或类似2个（含）以上项目管理经验 | ①签订的有效劳动合同； ②缴纳的社保记录不少于6个月的证明; ③提供该负责人同等或类似项目管理经验2个（含）以上有效证明。 |
| 4 | 社保证明≥10 人（事业单位不受此条件限制） | 提供近3个月参保人数≥10 人证明； |
| 5 | 具有2个及以上电气相关产品安装之同等或类似项目案例 | 业绩合同或中标通知书等证明； |
| 6 | 未处于被责令停业、投标资格被取消、财务被接管、冻结、破产状态、最近3年内无骗取中标或严重违约行为 | ①“国家企业信用信息公示系统”中未处于吊销、注销、歇业、责令关闭等无法正常经营的状态等； ②提供资格审查承诺书。 |
| 7 | 存在不良交易记录，涉及违法违规及嫌疑行为者禁止投标，被招标人所在部门列入黑名单者或因违规被富士康科技集团冻结/预冻结供货商资格者等禁止投标 | ①提供投标承诺函 ②招标人自主核实 |
| 8 | 资格证明文件提交 | ①一式两份，其中正本一份，副本一份，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样；副本与正本的内容应严格一致，当副本和正本内容不一致时，以正本为准； ②纸档密封投递，自编目录装订成册并加盖骑缝章，封面须盖公章； ③如使用快递提交，应将资格证明文件按本招标公告要求密封后邮寄，如快递袋内资格证明文件未密封，以无效投标处理。 |

备注：资格证明文件编制及提交说明

(1)投标文件按招标文件中规定的统一格式填写，并按顺序编制；编排混乱导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件的风险由投标人自担；

(2)任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

七、联系方式

1.招标人：鸿富锦精密电子(郑州)有限公司

2.收件窗口：胡先生（0371-66282888-79638）

【资格证明文件】

3.咨询窗口：张女士（0371-66282888-68471）

4.监督窗口：张先生（0371-66282888-79868）

5.举报电话：富士康举报中心 0755-28129588-117

6投递地点：

资格证明文件：郑州航空港区综合保税区B区北门岗

投标保证金缴纳凭证/技术标/价格标标书：请各投标人自行携带至开标现场

八、其他说明

1.投标人在投标前应充分进行市场调查、合理报价，不得恶意抬价或围标；

2.中标人承担所有价格风险且不得以任何理由变更中标报价；

3.投标人须在收到入围通知书后再缴纳投标保证金；

4.若投标人因各种原因无法继续投标或中标(中标通知书下发或合同签订)后无法按招标人要求(交接、进驻服务)的，招标人有权解除其投标/中标资格，投标人对此不得异议，如提供不可抗力之原因证明，可无息退还投标人已缴纳保证金；

5.开标后招标人有权决定中标或流标；

6.投标有效期为自技术标&价格标递交截止之日起90日；

7.招标人不退还投标人投标文件；

8.招标人对未中标投标人不作经济补偿；

9.投标人中标后不得以任何形式和理由转包本项目；

10.投标人不得提供任何虚假信息与资料档案，一旦发现，则取消违规投标人本次投标/中标资格， 投标保证金不予退还，幷取消未来2年内所有招标人招标之相关投标资格；

11.如合同执行期间中标人被发现提供任何虚假信息与资料档案骗取中标，招标人有权解除合约，冻结中标人供货商资格并全额扣除履约保证金；

12.如招标人认为中标人项目负责人或其他人员达不到要求，中标人必须按招标人要求撤换；

13.投标人必须确保中标后严格遵守招标人相关规章制度；

14.本次招标不接受联合体投标；

15.本招标文件所有解释权归招标人（鸿富锦精密电子（郑州）有限公司）所有；

16.本项目法律依据包含不限于《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规。

餐厅/联办等智慧监测能管系统建置-机电设备工程项目服务内容及作业要求

一、机电设备工程服务说明

1.1工程明细

①B13/D15/E15/F15/K15/L11/监控大楼/化学品仓/爱康公园区域机械电表共52块更换为智能

仪表，仪表数据通过485接口传输至富慧能平台；

②B13/B16/D15/E15/F15/K15/L11区域机械水表88个更换为超声波水表，水表数据通过无线

信号传输至富慧能平台；

③B13/D15/E15/F15/K15/L11/监控大楼/化学品仓/爱康公园区域既有智能仪表共256块通过

485接口传输至富慧能平台；

④设备参选品牌：

a.电表：富能FE-IM81/中电PMC-S963/力创Ex8+；

b.超声波水表：上海星空/广州西森/江苏鑫华禹；

c.网关：北京映翰通IG502(532)/新科聚合TH800/厦门星创易联SR1200；

d.电缆/电线参选品牌：浙江万马/郑星/金龙羽/上海起帆/华新丽华/宝胜；

e.开口互感器参选品牌：施耐德/正泰/德力西；

⑤其它相关配套设备均需符合国家/行业/公司标准要求。

1.2服务要求

①电气仪表/超声波水表包含相关设备安装及设备调试；

②质保期内超声波水表包含无线通讯费用；

③相关设备及配件质保2年，质保期内免费维修、更换；

④设备施工安装期间，用电/消防安全责任由厂商承担；

⑤电表数据采集调试，包含设备上线调试、网关调试、数据校验等，并提供点位表/通讯参数协助

富慧能对接富慧能上位平台联调；

⑥水表数据采集调试，包含设备上线调试、数据校验等，并提供点位表/通讯参数协助对接富慧能

上位平台联调；

⑦提供能耗树模型，仪表回路上下级关系，梳理仪表对应的部门、楼栋关系、使用用途；

⑧水表每天上传一次小时用水量数据。

二、安装及付款条件

2.1乙方在甲方B13/B16/D15/E15/F15/K15/L11/监控大楼/化学品仓/爱康公园区域更换/安装电表、水表及其他相关设备，及/更换/新增/既有水电表上线调试，具体施工日期以甲方书面通知为准，甲方依实际安装及验收结果支付乙方费用，具体如下：

| 名称 | 施工区域 | 施工工期 (天) | 预估 数量 | 含税单价 (元) | 预估 含税总价 (元) | 付款条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 更换电表 | B13/B16/ D15/E15/ F15/K15/ L11/监控大楼/化学品仓/爱康公园 | 30 | 50 | *** | *** | 安装完毕经测试评估验收合格后支付90%，第1年质保结束且第1年质保期验收合格后支付5%，第2年质保结束且第2年质保期验收合格后支付5%。 | 1. 30天安装+30天试运行 2.数量为预估数量，实际数量以双方现场确认数量为准 |
| 新增电表 |  | 30 | 2 | *** | *** |  |  |
| 既有智能仪表 |  | 30 | 256 | *** | *** |  |  |
| 网关 |  | 30 | 14 | *** | *** |  |  |
| 水表 |  | 30 | 88 | *** | *** |  |  |

2.2质保期：电表、水表、网关等及相关更换/新增设备质保期2年，质保期起始日为验收合格日。

三、验收及服务标准

3.1验收标准

| 1 | 电表/水表及附属设备 | 数量 | 以实际数量为准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 品质 | 主要设备须为参选品牌，其它相关配件符合国家/行业/公司标准要求 |
|  |  | 功能 | 所有设备测试正常，满足富慧能平台上线测试要求 |

3.2服务标准

| 1 | 售后 服务 | 1.主要设备及相关配件均免费保修2年，保修期起始日为验收合格日 2.保修期内：中标厂商安排专业技能人员提供紧急服务，包括但不限于人为损坏原因之外的设备质损换新、富慧能平台上线调试的对接服务等，确保系统及设备运行正常（包括水表无线通讯费用、计量及富慧能平台监测数据的准确性） 3.设备安装及试运行期间，因中标厂商设备质量、人为违规作业等问题所产生的用电安全、消防安全责任由中标厂商承担 |
| --- | --- | --- |

资格标投标书

富士康科技集团郑州综保区招标项目

（正/副）本

投 标 文 件

(资格标)

招标项目编号：ZZCG202601002

招标项目名称：郑州综保园区『餐厅/联办等智慧监测能管系统建置

-机电设备工程』

投标人：                          （公章）

法定代表人或授权代理人：          （签字）

联络电话：

电子邮箱：

年      月     日

目  录

（1）投标人承诺函……………………………………………………………………………………………所在页码

（2）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书…………………………………..…….…所在页码

（3）授权代理人基本信息表…………………………………………………………………..…..….….所在页码

（4）相关证明资料…………………………………………………………………………………………….所在页码

（5）投标人类似业绩或经验证明材料…………………………………………………………………所在页码

（6）资格审查承诺书…………………………………………………………………………………………所在页码

格式1：投标人承诺函

投标人承诺函

致：富士康科技集团

鸿富锦精密电子（郑州）有限公司(统称富士康)：

关于贵方郑州综保园区『餐厅/联办等智慧监测能管系统建置-机电设备工程』(项目名称)招标项目，我方愿意参加投标，提供招标文件中要求的所有产品及服务，幷证实提交的所有资料是准确的和真实的。

同时，我方在此作如下承诺：

1. 已经仔细阅读招标文件中列示的事项、格式、条款、要求及附件等内容，包含澄清、修改条款等附件，完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切资料，理解幷接受贵方制定的评标办法；

3. 如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收；

4. 若我方因各种原因无法继续投标或中标(中标通知书下发或合同签订)后无法按招标人要求履约的，贵方若解除我方投标/中标资格，我方对此无异议；

5. 我方承诺提供资讯与资料档案均为真实有效，若被发现提供任何虚假信息，我方同意解除合约、冻结供应商资格、投标保证金/履约保证金被贵方没收；

6. 若中标，我方将按照招标文件的具体规定与贵方签订合同，幷且严格履行合同义务，按时交货或进驻服务，提供优质的产品和服务；如果在合同执行过程中，发现品质、数量、服务出现问题，我方一定尽快更换或补退货或按贵方要求及时整改，幷承担相应的经济责任；

7. 在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受；

8. 若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                          （公章）

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

日期：  年   月   日

格式2：法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

联系方式：

邮    箱：

成立时间：     年     月       日

经营期限：

姓    名：              性别：      年龄：            职务：

身份证号：

系                 （投标人名称）      的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：                 （盖章）

日  期：   年   月   日

附法定代表人身份证复印件（正反面复印到一张）

格式3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：本人          （姓名）系                           （投标单位）的法定代表人，现授权委托                          （投标单位）的该项目业务负责人           （姓名）为我公司授权代表，身份证号码                    ，以我公司的名义参加郑州综保区『B/D/E区光伏』项目的投标活动，该授权人将作为后续该项目的负责人管理该项目所有事务。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

授权代表：                性别：              年龄：

单  位：                  部门：              职务：

注：1.附法定代表人及授权代理人身份证复印件。

2.投标人为法定代表人直接参加投标活动的，不需要提供授权委托书。

投标人：                          （公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日期：  年   月   日

格式4：授权代理人基本信息表

| 类别 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 职位 | 公司缴纳保险编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授权 代理人 |  |  |  |  |  |

说明：

1. 本单位授权以上人员负责本案投标相关事宜，该人员为我单位正式员工，对投标期间相关行为负法律责任；

2. 后附劳动合同、我单位为其缴纳的保险单据等相关佐证；

3. 我单位中标后，拟投入本案之履约负责人亦为我单位正式员工，届时亦将配合提供相关佐证给招标人之管理单位进行核查。

投标人：                            （盖公章）

法定代表人：

授权代理人：

日期：    年    月    日

格式5：相关证明资料

1.营业执照、资质证明、注册资本及实缴资本证明、近3个月社保≥10 人证明；

2.提供2个及以上同等或类似项目盖章版合作协议；(若合同复印件模糊不清，导致招标人无法确

认合同关键信息，该项业绩将不被认可)；

3.拟投入本项目之负责人2个及以上同等或类似项目盖章版合作协议；(若合同复印件模糊不清，导

致招标人无法确认合同关键信息，该项经验将不被认可)；

4.拟投入本项目之负责人与投标人签订之有效劳动合同，且至投标截止之日，投标人为其缴纳社保不少于6个月；

5.国家企业信用信息公示系统信用查询结果截图（其中行政处罚信息栏、列入经营异常名录信息栏、列入严重违法失信名单(黑名单)信息栏、信用中国失信被执行人信息栏均需截图）；

格式6：资格审查承诺书

资格审查承诺书

本公司在此郑重承诺如下：

1、本公司具有独立承担民事责任的能力；

2、本公司具备履行合同所必需的资金、设备和专业技术能力，未处于被责令停业、财务被监管、冻结或破产状态；

3、本公司最近三年内无骗取中标或严重违约行为；

（此处“骗取中标”是指依据《中华人民共和国行政处罚法》所作出的《行政处罚决定书》中所认定的违法行为；“严重违约”则以司法、仲裁机构等出具的有效法律文书予以认定；“最近三年”是指本项目招标公告发布之日起往前顺推三年，以《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的有效法律文书的落款时间为准）

4、本公司未被招标人所在部门列入黑名单者或因违规被富士康科技集团冻结/预冻结供应商资格；

5、本公司未被列入“信用中国” 失信被执行人、“全国企业信用信息公示系统”严重违法失信企业名单；

6、本公司投标文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

7、本公司符合法律、法规规定的其他资格条件。

若经招标人核实，发现投递内容失实或有任何弄虚作假行为，本公司愿自动放弃此次投标，自愿承担所有责任，包含但不限于同意招标人扣除本公司投标保证金和履约保证金、取消本公司未来2年之内所有招标人发包项目的投标资格、取消本公司中标资格等。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

日期：